## Лист1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации за 2021 год
ООО"ТЕПЛОСЕРВИС" (ИНН 5041024698)
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | ООО"ТЕПЛОСЕРВИС" | ПС-47-110/35/6 "Щелково" | КЛ-6кВ ф.7(а); КЛ-6кВ ф.11(а+b) | РТП-2; РТП-6 | 6 | КЛ-6; ВЛ-6 | 6 | 95 | - | 1 | 94 | - | - | 85 | 10 | ПАО "Россети МР"
2 | ООО"ТЕПЛОСЕРВИС" | ПС-730-110/10 "Гребнево" | КЛ-10кВ ф.12(а+b); КЛ-10кВ ф.19(а+b) | ЦРП-10 | 10 | КЛ-10; ВЛ-10 | 10 | 109 | - | 1 (резерв) | 109 | - | - | 107 | 2 | ПАО "Россети МР"
| Всего: | [6 empty] | 204 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 192 | 12
| Генеральный директор ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" | [6 empty] | И. Т. Янбердин